{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":36,"n_cols":3,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno, \r\ncon la seguente siamo a richiedere se è previsto il sopralluogo obbligatorio.\r\n\r\nSaluti.","Buongiorno, in riferimento alla Sua richiesta di chiarimenti, si conferma che il sopralluogo non è stato previsto come obbligatorio nei documenti di gara.\r\nTuttavia, si precisa che la stazione appaltante ritiene che una presa visione dei luoghi possa essere utile ai fini di una migliore formulazione dell'offerta. Pertanto, rimane facoltà dei concorrenti che lo desiderano richiedere la visita dei luoghi oggetto della procedura, prendendo accordi direttamente con il RUP inviando PEC all'indirizzo defal@fal.postecert.it.\r\nCordiali saluti\r\n"]
[2,"la presente per comunicare che tra gli elaborati di gara non troviamo quanto di seguito:\r\ncomputo metrico estimativo\r\nelenco prezzi\r\nincidenza manodopera\r\nIn attesa di riscontro, cordiali saluti","Con riferimento alla Vs. richiesta, con la presente confermo che i documenti richiesti sono già presenti nella cartella ELABORATI FINALI che comprende tutti gli elaborati progettuali visionabili e scaricabili in sezione pubblica. Per completezza il loro riferimento è:\r\n \r\n•\tComputo metrico estimativo: FAL-E-GEN-E002A (Impianti), 20A (architettonico)\r\n•\tElenco prezzi: FAL-E-GEN-E001 (Impianti), 22 e 23 (architettonico)\r\n•\tIncidenza Manodopera: FAL-E-GEN-E003 (Impianti), 24 (architettonico)\r\n\r\nCordiali saluti\r\n"]
[3,"Buongiorno, avendo noi la categoria OG1 in  VII, è possibile partecipare alla gara in ATI con un'impresa con categoria OG11 ma classifica III bis invece di IV? Grazie","Con riferimento alla richiesta di chiarimenti “avendo noi la categoria OG1 in VII, è possibile partecipare alla gara in ATI con un'impresa con categoria OG11 ma classifica III bis invece di IV?” e alla nostra precedente risposta del giorno 07.03.25, ci scusiamo per l'imprecisione riscontrata. A seguito di un'ulteriore verifica, si rettifica quanto precedentemente comunicato in merito alla possibilità di partecipazione in ATI con un'impresa in possesso della categoria OG11 classifica III-bis. La risposta corretta è la seguente: \"In riferimento alla richiesta di chiarimenti si evidenzia che: • in linea generale, la partecipazione in ATI è consentita, ma ogni impresa deve possedere i requisiti di qualificazione richiesti per le categorie di lavori che intende eseguire; • nel caso specifico, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 dell'All. II.12 del Codice dei contratti, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Pertanto, il possesso della categoria OG11 classifica III-bis consente all'operatore di partecipare alla gara."]
[4,"Con la presente si richiede se è possibile partecipare con le seguenti categorie:\r\nOG1 VI\r\nOG11 III\r\nOS30 IV BIS\r\nsubappaltando la restante parte dell'OG11 per raggiungere la classifica IV?","Buongiorno, con la presente si conferma che il subappalto non può essere usato per colmare la differenza di classifica per OG11, essendo un semplice strumento concepito per affidare, a terzi, parti specialistiche o secondarie del contratto e non per supplire alla mancanza di requisiti di qualificazione essenziali.\r\nCordiali saluti"]
[5,"Per l'offerta tecnica, è obbligatoria solo la relazione, o anche gli elaborati grafici in formato A3?","Buongiorno, con la presente si precisa che il Disciplinare di Gara al punto “9.3. BUSTA B – Offerta tecnica” definisce le caratteristiche che tale Offerta deve avere:\r\nRelazione tecnica: \r\n-\tCompleta e dettagliata delle modalità di esecuzione dell'appalto.\r\n-\tDescrizione delle proposte per il soddisfacimento dei criteri di valutazione.\r\n-\tMassimo 30 facciate in formato A4 (inclusi immagini e schemi grafici).\r\nElaborati grafici: \r\n-\tIn formato A3.\r\n-\tNumero massimo di 10 facciate.\r\nPertanto, entrambi i documenti (relazione tecnica ed elaborati grafici), essendo parte integrante dell’Offerta Tecnica, sono obbligatori ai fini della partecipazione alla gara.\r\nCordiali saluti\r\n\r\n"]
[6,"Buongiorno\r\nCon riferimento alla procedura di gara di cui all’oggetto, lo scrivente Operatore Economico sottopone a Codesto Ente Appaltante il seguente quesito:\r\n\r\npremesso che le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono costituite dalle Categorie OG1 IV Prevalente, OS18-A III Scorporabile, OG1 IV Scorporabile; \r\nche al punto 4.2 del disciplinare in oggetto è prescritto: “L’operatore economico deve essere in possesso di Attestazione SOA in Categoria OG1, Classifica IV, regolarmente autorizzata, in corso di validità”. \r\nCiò premesso, si chiede se le lavorazioni di cui alle categorie OS18-A III Scorporabile, OG1 IV Scorporabile, in caso di aggiudicazione sono interamente subappaltabili. \r\nCordiali saluti","Buongiorno, con riferimento alla Vs. richiesta, con la presente si ribadisce che per la partecipazione alla gara è richiesto il possesso da parte dell'operatore economico della qualificazione nelle categorie e classifiche indicate nel punto 2.2. del Disciplinare di gara, mentre per quanto riguarda il subappalto, si applicano le prescrizioni di cui all'art. 100 del Codice dei contratti.\r\nDistinti saluti"]
[7,"SI CHIEDE SE FOSSE POSSIBILE METTERE A DISPOSIZIONE DEI CONCORRENTI GLI ELABORATI EDITABILI DEL PROGETTO POSTO  BASA DI GARA.","Buongiorno, con riferimento alla vs. richiesta si precisa che gli elaborati di progetto sono forniti in formato non editabile per garantire l'integrità del progetto e la parità di condizioni tra i concorrenti oltre che per salvaguardare la proprietà intellettuale. Cordiali saluti"]
[8,"Buongiorno, per quanto riguarda il DGUE, vi è un file editabile e/o uno per poter utilizzare il servizio DGUE elettronico? Noi non siamo riusciti a trovarlo. Grazie ","Buongiorno, in merito alla richiesta si conferma che abbiamo provveduto a caricare un secondo DGUE in formato .xlm (Extensible Markup Language) . Cordiali saluti"]
[9,"Con la presente si richiede quale sia l’importo di gara soggetto a ribasso con riferimento alla presente procedura.","Buonasera, con riferimento alla vs. richiesta si rimanda al paragrafo “2.2 Importo a base di gara” del disciplinare di gara. Cordiali saluti"]
[10,"Buon pomeriggio\r\nCon la presente si chiede di fare chiarezza sul Criterio 4.\r\nSi vorrebbe conoscere a quali parti del capannone si fa riferimento in relazione alle seguenti porzioni del fabbricato:\r\n- il capannone in ampliamento, già previsto isolato acusticamente, ma da migliorare\r\n- il capannone attuale -officina esistente-\r\n- lo spazio servizi.\r\nSi vorrebbe sapere quali di queste porzioni occorre prendere in considerazione per il miglioramento acustico richiesto dal criterio.\r\nGrazie\r\n","Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sul Criterio 4 \"Miglioramento acustico\" del Disciplinare di Gara, si precisa che l'obiettivo del criterio è quello di valutare le proposte che offrono il miglioramento complessivo dell'acustica in tutti gli ambienti in cui le maestranze FAL svolgeranno le loro attività.\r\nPertanto, le proposte eventuali di miglioramento acustico dovranno ricadere sulle aree comprese dalle seguenti porzioni del fabbricato:\r\n•\tFabbricato Officina esistente;\r\n•\tFabbricato in Ampliamento.\r\nIn sintesi, il criterio 4 si applica a tutte le aree del fabbricato interessate dalle attività delle maestranze FAL. Le offerte dovranno pertanto illustrare le soluzioni proposte per il miglioramento acustico in ciascuna di queste aree, evidenziando i benefici attesi in termini di comfort e benessere per i lavoratori.\r\nCordiali saluti\r\n"]
[11,"Come mai l'importo a base di gara è differente dall'importo indicato nel computo metrico?","Con riferimento alla vostra richiesta di chiarimento si precisa che l'importo complessivo di gara (€ 4.439.233,58) risulta essere la somma dell'importo a base d'asta (€ 4.368.056,15), perfettamente coincidente con l'importo indicato nel computo metrico, e dell'importo per gli oneri della sicurezza (€ 71.177,43), non soggetti a ribasso.\r\nCordiali saluti"]
[12,"Con riferimento alla procedura di gara in oggetto,  si chiede  alla S.V. se la scrivente impresa possa ricorrere al subappalto qualificante per la categoria SOA OS 18-a in quanto carente di tale qualificazione ma in possesso di OG1 class. VI e OG11 class. IIBIS.","Buongiorno, con riferimento alla vs. richiesta si comunica che non è ammesso il ricorso al subappalto qualificante.\r\nPrecisiamo inoltre che il vs. riferimento alla categoria OG11 IIbis non trova riscontro nelle norme e nei regolamenti in materia di contratti pubblici.\r\nCordiali saluti"]
[13,"Buongiorno, la presente per chiederle se è possibile partecipare alla procedura di gara essendo in possesso della categoria prevalente con classifica che copre l'intero importo a base di gara dichiarando di subappaltare per intero le categorie scorporabili. \r\nSi chiede inoltre se, per quanto riguarda il subappalto, si applicano le prescrizioni di cui all'art. 119 del Codice dei contratti. \r\nGrazie ","Buongiorno, in riferimento alla vs. si ribadisce quanto riportato al paragrafo 4.2 del documento “Disciplinare di Gara_Officina Potenza_rev1”. Per quanto concerne il subappalto si riporta al paragrafo 5.4 dello stesso documento.\r\nCordiali saluti\r\n"]
[14,"Salve 2 domande: 1) nel disciplinare è riportata la scadenza del 04.04.2025 mentre in piattaforma TRASPARE la scadenza è il 14.04.2025 e non risulta nessuna comunicazione relativa alla proroga. 2) Noi abbiamo OG1 VIII e OG11III, possiamo partecipare alla gara ricorrendo al subappalto qualificante relativamente alle categorie scorporabili OS18-A III e OG11 IV visto che la categoria OG1 VIII copre anche l'intero importo dell'appalto? Grazie cordiali saluti ","Buongiorno, si conferma che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 12:00 del giorno 14/04/2025, come riportato al paragrafo 9.5 del documento “Disciplinare di Gara_Officina Potenza_rev1”.\r\nPer quanto concerne il possesso dei requisiti di capacità economia, finanziaria e tecnica/professionale si rimanda al paragrafo 4.2 dello stesso documento. \r\nCordiali saluti\r\n"]
[15,"Con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti:\r\n\r\n1) Quale è la data di scadenza della gara, atteso che sul disciplinare è riportato 04.04.2025 mentre sul portale è indicato 14.04.2025\r\n\r\n2) Manca l'elaborato 21: Computo metrico della Sicurezza (Lavori edili ed impiantistici)\r\n\r\nIn attesa di riscontro cordiali saluti","Buongiorno, si conferma che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12:00 del giorno 14/04/2025, come riportato al paragrafo 9.5 del documento “Disciplinare di Gara_Officina Potenza_rev1”.\r\nSi conferma, altresì, che il computo metrico Sicurezza è presente fra gli elaborati progettuali nella cartella “ARCHITETTONICO” con denominazione 21_C_S.\r\nCordiali saluti"]
[16,"In merito all'appalto in oggetto si rileva che l'intero importo a base d'asta comprende sia i lavori base che quelli in opzione.\r\nNegli elaborati però non viene definita la motivazione di questa divisione. Vogliate chiarire questo aspetto e per quale motivo si è optato questa soluzione.","Si confermano le disposizioni e le relative specificazioni contenute negli atti di gara e negli elaborati tecnici. Cordiali saluti"]
[17,"In riferimento al punto 5.4. del disciplinare di gara e considerato che il D.Lgs. 36/2023 non pone limitazioni al subappalto, \r\ncon la presente, ai sensi dell'art. 30 comma 1 dell' Allegato II.12 \"Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori\" del codice dei contratti, \r\nsi chiede conferma della partecipazione alla procedura in oggetto mediante il possesso della sola categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, \r\ndichiarando il subappalto delle relative categorie scorporabili. ","Buongiorno, in tema di partecipazione alla gara sono applicabili le disposizioni contenute negli atti di gara e la normativa in materia di contratti.\r\nCordiali saluti"]
[18,"Si chiede di fornire indicazioni sul format del testo (tipo di carattere, dimensione, interlinea) per la redazione dell’offerta tecnica.","In riferimento alla richiesta, si conferma quanto già indicato nel disciplinare di gara al par. 9.3.\r\nPer quanto riguarda il formato del testo (tipo di carattere, dimensione, interlinea), la stazione appaltante non ha previsto specifiche vincolanti, lasciando ai concorrenti la libertà di scegliere il formato più adeguato per garantire chiarezza e leggibilità dell'offerta. Si raccomanda, tuttavia, l'utilizzo di un formato standard (ad esempio, carattere Arial o Times New Roman, dimensione 11 o 12, interlinea 1,15 o 1,5) per facilitare la valutazione da parte della commissione giudicatrice.\r\nCordiali saluti"]
[19,"Si chiede conferma che siano applicabili alla cauzione provvisoria le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 .dlgs 36/23 e s.m.i.\r\n","Buongirono,\r\nsi conferma che le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 sono applicabili alla cauzione provvisoria, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dalla normativa vigente. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare la veridicità delle dichiarazioni e la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle riduzioni.\r\nCordiali saluti"]
[20,"Si chiede conferma che all’interno dell’importo a base d’asta siano compresi sia i Lavori Base che i lavori Opzione.","Buongiorno, si conferma quanto riportato al paragrafo 2.2 del “Disciplinare di Gara_Officina Potenza_rev1”.\r\nCordiali saluti"]
[21,"Si chiede conferma che le lavorazioni rientranti nelle categorie OS18A e OG11 sono interamente subappaltabili al 100%.","Per quanto concerne il possesso dei requisiti di capacità economia, finanziaria e tecnica/professionale si rimanda al paragrafo 4.2 dello stesso documento. \r\nCordiali saluti\r\n"]
[22,"Si chiede conferma che i Lavori Opzione, indicati nel cronoprogramma a base gara, sono compresi nei n.390 giorni naturali e consecutivi dichiarati a disciplinare di gara per l’esecuzione dei Lavori. In caso di risposta affermativa, si chiede conferma che il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori faccia riferimento a giorni EFFETTIVI e NON a giorni naturali e consecutivi.","Buongiorno, si conferma quanto definito nel cronoprogramma dei lavori (rif. documentale 19_CR). Nello specifico, per la durata degli interventi base si rimanda a pagina 6 e per la durata degli interventi in opzione a pagina 9. Cordiali saluti"]
[23,"Nell'ultimo capoverso della pag.11 della \"relazione tecnica\" del progetto architettonico è indicata l’installazione di un nuovo carroponte con portata utile di 10 ton invece delle 7 attuali, mentre nella voce FAL.NP.ED.004 del computo metrico è richiesto lo smontaggio e il rimontaggio del carroponte esistente. Si chiede di chiarire a quale dei due documenti fare riferimento.\r\nGrazie","Buongiorno, in riferimento alla richiesta di chiarimento si precisa che il documento a cui far riferimento è il Computo Metrico Estimativo e a tutte le voci descritte al suo interno. \r\nLa Stazione Appaltante si riserva la valutazione di procedere in una fase successiva alla fornitura di ulteriori carriponte.\r\n"]
[24,"Si chiede conferma che, in riferimento alle richieste del criterio 5, la riduzione offerta dei tempi di realizzazione dell’intervento deve fare riferimento ai n.390 giorni naturali e consecutivi stabiliti da disciplinare di gara e CSA a base gara, e NON ai n.540 giorni naturali e consecutivi totali previsti per i Lavori Base e Lavori Opzione, come indicato a cronoprogramma.","La riduzione del tempo di realizzazione dell'intervento è inserita quale criterio di valutazione dell'offerta tecnica ed è rimessa alla discrezionalità dell'operatore economico.\r\nCordiali saluti"]
[25,"Nell'ultimo capoverso del sub-criterio 5.1 dell'offerta tecnica richiesta si parla di \"realizzabilità della riduzione offerta dei tempi di realizzazione dell'intervento\", ma in nessun punto precedente è richiesta la riduzione dei tempi di esecuzione dell'opera. D'altronde all'art. 18 comma 4, così come all'art. 21 comma 1 e all'art. 22 comma 2 del CSA parte 1 è espressamente previsto che \"l'esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma....che assume carattere cogente e inderogabile in ogni sua previsione...\". Dunque, se ne deduce che non è possibile proporre una riduzione dei tempi. Si chiede di chiarire tale aspetto.\r\nGrazie","La riduzione del tempo di realizzazione dell'intervento è inserita quale criterio di valutazione dell'offerta tecnica ed è rimessa alla discrezionalità dell'operatore economico.\r\nCordiali saluti"]
[26,"Con riferimento alle opere opzionali previste nei documenti di gara, si chiede se le medesime opere opzionali devono essere oggetto di migliorie tecniche e temporali. E la relativa tempistica di realizzazione deve essere oggetto di esplicitazione di struttura tecnico-organizzativa?\r\nInoltre si chiede di conoscere le tempistiche complessive da considerare per l'esecuzione delle opere: sono 390 o 540 giorni?\r\nGrazie","La riduzione del tempo di realizzazione dell'intervento è inserita quale criterio di valutazione dell'offerta tecnica ed è rimessa alla discrezionalità dell'operatore economico. Per i tempi di esecuzione Lavori si faccia riferimento al par. 2.4 del Disciplinare di gara. Cordiali saluti"]
[27,"Buonasera.\r\nCon la presente si sottopongono alla c.a. dell'Egr. Sig. RUP i seguenti quesiti:\r\n1) si chiede di voler precisare se il prezzo base dell’appalto sul quale calcolare la cauzione provvisoria sia quello di € 3.161.658,36 (Lavori Base) o quello di € 4.439.233,58 comprensivo dei Lavori Opzione;\r\n2) in riferimento alla risposta fornita ad altro quesito \"... si conferma che le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 sono applicabili alla cauzione provvisoria, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dalla normativa vigente\", si chiede di specificare quale sia la percentuale di riduzione applicabile (fino ad un importo massimo del 20 percento) alle riduzioni cumulabili con quelle di cui al primo e secondo periodo del comma 9, nel caso di possesso di una o più certificazioni di cui all'allegato II.13, atteso che il ridetto articolo precisa che tale percentuale debba essere specificata nei documenti di gara iniziali.\r\nIn tale attesa, si inviano cordiali saluti.\r\n","La cauzione va calcolata in applicazione delle disposizioni contenute negli atti di gara in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti.\r\nCordiali saluti"]
[28,"Spett.le,\r\nsi chiede di chiarire se sia possibile ricorrere al subappalto qualificante per le categorie scorporabili OG11 e OS18-A. Infatti, nei quesiti precedentemente pubblicati, tale possibilità risulta esclusa, mentre nel disciplinare di gara, al punto 4.2. \"Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale\", viene richiesta esclusivamente la categoria OG1. Inoltre, al paragrafo 5.4 \"Subappalto\", si fa riferimento all'art. 119 del Codice, il quale non prevede limitazioni al subappalto qualificante per le categorie scorporabili.\r\nAlla luce di quanto sopra, si chiede di confermare se sia possibile partecipare alla gara essendo in possesso della categoria OG1 con classifica sufficiente a coprire l'importo complessivo dell'appalto, dichiarando il subappalto qualificante per le categorie scorporabili OG11 e OS18-A.\r\nIn attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.","Buonasera, si ribadisce e conferma quanto già comunicato nel merito della possibilità di non poter ricorrere al subappalto qualificante. Si ribadisce che, per quanto concerne il possesso dei requisiti di capacità economia, finanziaria e tecnica/professionale si deve fare esclusivamente riferimento al paragrafo 4.2 del “Disciplinare di Gara Officina Potenza_rev1”, che per comodità riporto di seguito: “L'operatore economico deve essere in possesso delle seguenti Attestazioni SOA, regolarmente autorizzate, in corso di validità: \r\n•\tCategoria OG1, Classifica IV; \r\n•\tCategoria OS18-A, Classifica III; \r\n•\tCategoria OG11, Classifica IV. \r\nNon è ammesso alla gara il soggetto privo della qualificazione e dei requisiti di cui al presente Paragrafo.”\r\n\r\nCordiali saluti\r\n"]
[29,"Con rifermento al punto 6 del disciplinare di gara si chiede:\r\n1.\tdi indicare l’importo della garanzia provvisoria\r\n2.\tse l’importo della garanzia provvisoria è oggetto di riduzione ai sensi dell’art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023\r\n","La garanzia provvisoria va calcolata in applicazione delle disposizioni contenute negli atti di gara (punto 6 del disciplinare)e in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti. Cordiali saluti"]
[30,"Buon pomeriggio\r\nSi chiede di fare chiarezza sugli infissi della porzione di nuova costruzione del capannone, per poter meglio formulare l'offerta.\r\nData la complessità di forma degli infissi, si richiede:\r\n-  l'abaco degli infissi;\r\n- di specificare quali sono apribili, dato che dalle tavole di progetto si deduce che alcuni di essi sono in corrispondenza delle controventature.\r\nRingrazio in anticipo e saluto cordialmente\r\n","In riferimento alla Sua richiesta di chiarimenti sugli infissi della porzione di nuova costruzione del capannone, confermiamo che nessun infisso dell’ampliamento è apribile. Informiamo inoltre che le tavole di progetto forniscono già indicazioni sufficienti per la formulazione dell'offerta. Cordiali saluti"]
[31,"Buongiorno con la presente si richiede se i lavori opzionali possono essere  oggetto di offerta tecnica a carico del concorrente senza nessun costo per la stazione appaltante.","Con riferimento alla richiesta si conferma che è possibile per i concorrenti presentare offerte tecniche che includano anche i lavori opzionali, al fine di dimostrare la completezza della propria proposta, ma la presentazione di tali offerte non implica alcun obbligo per la Stazione Appaltante di esercitare le opzioni, né di riconoscere costi aggiuntivi ai concorrenti in caso di mancato esercizio.\r\nCordiali saluti"]
[32,"salve tutti i componenti dell RTI da costituirsi devo essere iscritti sul portale Trasparre o solo la mandataria?","In linea generale, ai fini della partecipazione a una procedura di gara, è la mandataria del RTI che deve provvedere all'iscrizione e alla gestione delle comunicazioni tramite il portale Traspare.\r\nTuttavia, è fondamentale che tutte le imprese componenti il RTI siano in possesso dei requisiti di legge necessari per la partecipazione alla gara.\r\nCordiali saluti"]
[33,"Buongiorno, considerato che non sia possibile il subappalto qualificato, è consentito avvalersi di società in possesso di adeguata qualifica per  coprire il requisito richiesto relativo alle categorie scorporabili OG11 e OS18-A. In attesa di cortese riscontro in merito. cordiali saluti","Buonasera, si ribadisce che, per quanto concerne il possesso dei requisiti di capacità economia, finanziaria e tecnica/professionale si deve fare esclusivamente riferimento al paragrafo 4.2 del “Disciplinare di Gara Officina Potenza_rev1”, che per comodità riporto di seguito: “L'operatore economico deve essere in possesso delle seguenti Attestazioni SOA, regolarmente autorizzate, in corso di validità: \r\n•\tCategoria OG1, Classifica IV; \r\n•\tCategoria OS18-A, Classifica III; \r\n•\tCategoria OG11, Classifica IV. \r\nNon è ammesso alla gara il soggetto privo della qualificazione e dei requisiti di cui al presente Paragrafo.”\r\n\r\nCordiali saluti\r\n"]
[34,"In merito al versamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si fa presente che la data di scadenza del versamento risulta 04/04/2024. Pertanto, si chiede come procedere.\r\nSaluti.","In riferimento alla gentile richiesta concernente la scadenza del versamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), si precisa che, a seguito della modifica dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte, avvenuta anche tramite pubblicazione sulla piattaforma PCP, il nuovo termine ultimo per effettuare il versamento sarà adeguato alla nuova scadenza per la presentazione delle offerte, ovvero il 14/04/2024."]
[35,"Buongiorno, Nel progetto dell’idrico antincendio è presente un anello sul lastrico solare per l’adduzione dell’acqua , dal momento che non è presente sul computo questa condotta vorremmo sapere se tale anello sarà di nuova costruzione e se nel caso non lo fosse, come bisogna valutare la parte che copre l’ampliamento.","Con riferimento alla richiesta si precisa che trattasi di questioni tecnico-progettuali che saranno gestite nella fase successiva all'affidamento"]